## Sheet1
تطور شبكة توزيع الكهرباء - إمارة دبــي
Development of Electricity Network Disribution - Emirate of Dubai
( 2021 - 2019 )
البيان | الوحدة | 2019 | 2020 | 2021 | Unit | Title
عدد محطات التحويل | (400 كيلو فولت) | 22 | 23 | 25 | (400 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (132 كيلو فولت) | 285 | 307 | 319 | (132 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (33 كيلو فولت) | 93 | 85 | 81* | (33 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (11 & 6.6 كيلو فولت) | 38240 | 40588 | 41814 | (6.6 & 11 kV) | Number of Substations
خطوط هوائية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 1164 | 1168 | 1386 | Km | Overhead Lines 400 kV
خطوط هوائية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 402 | 402 | 369 | Km | Overhead Lines 132 kV
خطوط هوائية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 112 | 104 | 100 | Km | Overhead Lines 33 kV
خطوط هوائية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | - | 608 | 606 | Km | Overhead Lines 6.6 & 11 kV
كابلات أرضية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 24 | 24 | 25 | Km | Underground cables 400 kV
كابلات أرضية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 2146 | 2249 | 2335 | Km | Underground cables 132 kV
كابلات أرضية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 2142 | 2119 | 2108 | Km | Underground cables 33 kV
كابلات أرضية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | 33940 | 34475 | 35001 | Km | Underground cables 6.6 & 11 kV
القدرة المركبة | ميجاوات | 11400 | 12300 | 13417 | MW | Installed Capacity
توربينات غازية | ميجاوات | 7975 | 7975 | 7975 | MW | Gas Turbines
توربينات بخارية | ميجاوات | 2715 | 3315 | 3915 | MW | Steam Turbines
طاقة شمسية كهروضوئية | ميجاوات | 719 | 1010 | 1527 | MW | Solar PV
طاقة من الفحم النظيف | ميجاوات | - | 600 | - | MW | Clean Coal Plant
الطلب الذروي | ميجاوات | 8516 | 9074 | 9240 | MW | Peak Demand
المصدر : هيئة كهرباء ومياه دبي |  |  |  |  | Source : Dubai Electricity and Water Authority
*وقف تشغيل 4 محطات | [5 empty] | *Decomissioning of 4 substations